贵州大学实验室化学废弃物暂存柜运行管理办法(试 行)

我校实验室化学废弃物暂存柜（以下简称暂存柜）正式投入使用。为规范管理，保证暂存柜的正常运转，特制定本办法。

第一条 各学院党政主要负责人为第一责任人，分管实验室的领导为直接负责人，实验室负责人为具体责任人，共同负责本单位实验室化学废弃物处置的组织与协调工作，落实安全责任制，指定专人负责实验室化学废弃物管理及处置，及时做好实验室化学废弃物收集、存放及申报处置等工作。

第二条 暂存柜每月最后一周周五开放一次（寒暑假、节假日除外），集中回收转存实验室化学废弃物。各单位需按照废弃物处置要求做好回收前准备工作，提前一周向实验室与设备管理处提出处置申报，并附废弃物清单审核备案。设备处将按照规定时间，派专人上门统一回收后转存暂存柜。

第三条 实验室产生的化学废弃物应按照相关规定确定其类别，配备符合相关技术规范要求的收集容器，分类收集产生的废弃物，定点存放并按期报送处置需求,由实验室与设备管理处统一回收转运到暂存柜集中收储。

第四条 存在下列情况的实验室化学废弃物将不予回收存入暂存柜：

1.废液盛装不符合要求的：

（1）桶外壁没有张贴统一标签或标签信息不符要求的;

（2）废液桶漏液、充装太满（须确保容器口与液体表面之间不小于10厘米的距离），或密封不严导致渗漏的。

2.废弃试剂(瓶)包装不符合要求的：

（1）包装外没有张贴统一标签或标签信息不符要求的;

（2）包装纸箱不结实或已破损，或试剂（瓶）堆放过满的。

（3）不明成分废弃物或未统一包装的零散废弃试剂（瓶）。

第五条 剧毒废弃物不得中转存入暂存柜,由各实验室将其暂存到本实验室的保险柜内，并上报剧毒物的名称及重量，待废弃物处置手续办妥后由专业处置公司统一收集、处置。

第六条 各有关单位必须严格按本办法规范管理。对违反本办法随意倾倒、堆放危险化学废弃物引起安全事故的，一经查实将严肃追究相关责任人的责任。

第七条 实验室与设备管理处根据废弃物产生量及暂存柜存放情况，统一办理废弃物处置手续，公开招标确定有资质的废弃物专业处置公司集中处理。

第八条 暂存柜管理员应做好日常管理工作，包括登记废弃物管理台账，检查废液桶、试剂（瓶）纸箱的基本情况、暂存柜通风情况，做好防火、防盗、防泄漏等安全工作。

第九条 除管理员外，其他人员不得进入暂存柜。管理员进入时应穿戴相应防护衣物及其他必要的防护用具。

第十条 转运废弃物过程中要轻拿轻放，防止撞击和倾倒，其他人员未经许可不得进入废弃物贮存区域。

第十一条 暂存柜发生废弃物遗失、泄漏、扩散等意外事故时，应立即向学校保卫处、实验室与设备管理处汇报并及时采取相应的措施。

第十二条 本细则自公布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

附件：1. 贵州大学实验室废弃物回收申报表

2. 贵州大学实验室废弃物标签