贵州大学文件

贵大发〔2024〕39号

贵州大学关于印发《贵州大学教学科研仪器设备验收管理办法（修订）》和《贵州大学大型

仪器设备共享管理办法（修订）》的通知

各学院、党政群各部门、校直各单位:

《贵州大学教学科研仪器设备验收管理办法（修订）》、《贵州大学大型仪器设备共享管理办法（修订）》已经校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

附件：1. 贵州大学教学科研仪器设备验收管理办法（修订）

2. 贵州大学大型仪器设备共享管理办法（修订）

贵 州 大 学

2024年9月25日

附件1

贵州大学教学科研仪器设备验收管理办法

(修 订)

第一章 总  则

第一条  为进一步加强我校仪器设备购置管理，规范仪器设备验收工作，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《教育部高等学校仪器设备管理办法》、《贵州大学国有资产管理暂行办法》、《贵州大学采购管理办法》、《贵州大学教学科研仪器设备管理办法》等文件的要求，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所称的仪器设备是指使用学校各类经费购置（自制）以及捐赠、调拨、置换给学校，使用方向为教学或科研的仪器、设备和软件。按照《贵州大学固定资产和软件入库实施细则》，达到入库标准的仪器设备均须进行验收。

第三条  仪器设备验收(以下简称“验收”)是指按照合同约定，对仪器设备品牌、型号、数量、技术参数、服务等履约情况进行确认的行为，是仪器设备购置过程的关键环节，是对合同履约质量的重要检验。各相关单位要积极维护学校利益，切实把好验收关。

第二章 验收依据和方式

第四条  验收以国家相关法律法规及行业标准和《贵州大学仪器设备采购合同》、招投标文件、产品说明书等为依据。

第五条  验收分使用单位自行验收和校级验收两种方式。单价40万元以下、采购项目金额100万元以下的仪器设备由使用单位自行验收，单价40万元（含）以上、采购项目金额100万元（含）以上的仪器设备由实验室与设备管理处组织校级验收。

第三章 验收内容

第六条  验收内容包括实物验收和技术质量验收。

（一）实物验收是指所购仪器设备到货后，以合同和装箱单为依据，对仪器设备的内外包装、品牌、型号、数量、产地信息（进口设备）、随机资料（如产品合格证、仪器设备说明书、操作规程、检修手册等）等进行检查。

（二）技术质量验收是指通过对所购仪器设备进行运行状态的调试(包括功能调试、技术指标调试、整机统调等)和仪器检测等方法，检查仪器设备的各项性能指标、技术参数以及提供的人员培训等是否符合合同要求。对需有资质的第三方检验、验收的仪器设备，应按照国家和地方的相关规定执行。

第四章 验收程序

第七条  仪器设备合同签订后，使用单位应对供货进度进行跟踪，督促供货商按合同规定的时间供货，对于需要安装的大型仪器设备，要按照仪器设备对环境要求，做好装机前的准备工作，配合供应商做好仪器设备的安装调试工作。

第八条  使用单位自行验收。仪器设备到货后，由使用单位与供应商共同开箱检查，进行实物验收。仪器设备安装调试、培训完毕，试运行正常后，使用单位组织技术质量验收。采购项目金额1万元（含）以上的仪器设备须组织验收小组（成员须为3名及以上副高级及以上职称）进行验收，并将验收材料交实验室与设备管理处备案，实验室与设备管理处定期对自行验收结果进行抽查。

第九条  校级验收。对需学校组织验收的仪器设备，使用单位在自行验收完成的情况下，向实验室与设备管理处提出验收申请，实验室与设备管理处在接到验收申请后组织相关专家进行验收。

第五章 验收时间、结果和异常处理

第十条  国内采购的仪器设备验收原则上在到货后一个月内完成(合同另有约定的除外)；境外采购的仪器设备应在索赔期(即货物到港起90天)内完成验收。

第十一条  使用单位负责履行办理验收相关工作。如不能如期验收的，使用单位应提交报告说明原因，并拟定计划验收的时间。

第十二条  验收结果如符合合同要求，严格执行了相关承诺，验收小组签字通过验收，使用单位应及时办理入库报账手续。

第十三条  验收结果如发现与合同有不符，验收小组在验收报告中提出整改意见，供应商必须根据整改意见限期整改，在使用单位确认整改合格后，验收小组进行复查确认并签字通过验收。经验收小组复查仍然无法达到要求或未按规定时限完成整改的，验收专家组将不予通过验收，使用单位及时书面报学校相关部门办理退货及索赔。

第六章 验收责任

第十四条  相关单位及个人在仪器设备验收过程中应严格执行本办法，对失职或弄虚作假者，根据情节轻重追究相关单位及个人的相关责任。

第十五条  验收工作接受学校纪委、审计等部门的监督、检查。涉及违纪、违规等事项的，按学校相关规定处理。

第七章 附  则

第十六条  未尽事宜，按国家相关法律法规执行。

第十七条  本办法由实验室与设备管理处负责解释。

第十八条  本办法自发布之日起生效，原《贵州大学仪器设备验收管理办法》（贵大发〔2014〕72号）同时废止。